## Slide 1
Detrend
01
TmMean
02
TmSd
07
TmSd
16
TrendFit
17
FWHM (x/y/z)
OdEvDiff
03
SpMean
08
TEMPSNR.nii
SpMean
18
TEMPSNR
SpSd
09
SpSnr
15
SpMean
04
RPV.nii
Rms
21
FWHMSUMM
Detrend
10
Drift
20
FLUCT
DRIFT
TmZscore
05
FLUCT.nii
TrendFit
06
Drift
12
DRIFT.nii
IMG001.nii, IMG002.nii, …, IMG00p.nii
MASK.nii
Detrend - spm_detrend(Y,2)
TrendFit - Y_Raw – Y_Detrend
TmMean - mean(Y,1)
TmSd - std(Y,[],1)
TmZscore - zscore(Y,[],1)
SpMean - mean(Y,2)
SpSd - std(Y,[],2)
OdEvDiff - sum(Y(1:2:2*floor(p/2)-1,:)-Y(2:2:2*floor(p/2),:),1)
Rms - sqrt(mean(Y(:).^2))
Drift - range(Y,1)./mean(Y,1).*100
SmoothEst - spm_est_smoothness(Img_TmZscore,ImgMask_Resliced)
Fluct - Sd./Mean.*100
TmSnr - Mean./Sd
SpSnr - Mean./(Sd./sqrt(p))
Fluct
14
Fluct
19
SmoothEst
11
TmSnr
13
SPATSNR
Friedman, L., & Glover, G. H. (2006). Report on a multicenter fMRI quality assurance protocol. Journal of Magnetic Resonance Imaging: An Official Journal of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 23(6), 827-839.
Friedman, L., Glover, G. H., Krenz, D., Magnotta, V., & BIRN, T. F. (2006). Reducing inter-scanner variability of activation in a multicenter fMRI study: role of smoothness equalization. Neuroimage, 32(4), 1656-1668.
Triantafyllou, C., Hoge, R. D., Krueger, G., Wiggins, C. J., Potthast, A., Wiggins, G. C., & Wald, L. L. (2005). Comparison of physiological noise at 1.5 T, 3 T and 7 T and optimization of fMRI acquisition parameters. Neuroimage, 26(1), 243-250.
MASK.nii